Adı Soyadı : Alınan Not :

No :

AKSARAY 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI

Modül : 1.Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı

2. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Keşfi

3.Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım

SORULAR

1.S. Maliyet Hesabı nedir. (15p)

2.S. Aşağıdaki, Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde kullanılan malzemelerinin simgelerini çiziniz. (50p)

Anahtar

Yangın İhbar Sistemi Paneli

Duman Dedektörü

Yangın ihbar tesisatı

Hoparlör

3.S. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (35p)

( ) Dedektörlerin bağlantısında sonlandırma direnci kullanmamız gerekli değildir.

( ) Teklif mektubunda YAVİS malzemelerinin markalarını belirtmemiz gereklidir.

( ) Sistem PCB (devre kartı)’leri ıslak bez ile temizlenir.

( ) Kullanılmayan zone lar sonlandırma direnci ile bypass yapılmalıdır.

( ) Yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihi ve basıncı belirli sürelerde kontrol edilmelidir.

( ) Panoların temizliği nemlendirilmiş ve toz bırakmayan bir bez ile yapılır.

( ) Pano ve diğer ekipmanların temizliği, bakımı yapılırken sadece 220 Volt şebeke enerjisini kesmek yeterlidir. Akünün enerjisini kesmesek de olur.

Başarılar

Tekin ÖZCAN Şenol KUMSAR