**Adı: Soyadı :……….………**

**Sınıf ve Numarası:…………**

**GAZİPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MESEM)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Not Baremi- Sorular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOPLAM |
| Puanı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100/YÜZ |
| Alınan Puan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI E.E.T.ALANI TÜM DALLAR ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ DERSİ**

**11 ELK.1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI**

**Aşağıda verilen soruların cevaplarını bırakılan boşluklara yazınız. Not baremi yukarıda verilmiştir.**

**SORULAR VE CEVAP ANAHTARI**

1-Arıza gidermede kullanılan yöntemlerden koklayarak arıza tespiti hangi yöntemle arıza bulmaya girer?

Duyu organlarını kullanarak

2-Hangi diyagramda sadece girişler ve çıkışlar gösterilir?

Blok

3-Bir sürecin işlemlerinin, hareketlerinin, kararlarının ve depolama faaliyetlerinin grafiksel bir sunuma ne denir?

Akış diyagramı

4-Eğer seri devrede, bir açık devre belirirse ne akışı olmaz.

akım

5- 220V AC şebeke gerilimini daha düşük AC gerilime indiren elemanlara ne ad verilir?

Transformatör

6 .Sesi gerilime çeviren elemanlara ne ad verilir?

Mikrofon

7. Ses sinyal gerilimini sese çeviren bir dönüştürücüye ne ad verilir?

Hoparlör

8.Direncin dayanabileceği güç değeri aşılmışsa ne olabilir?

yanabilir.

9-Devrede sigorta sürekli atıyorsa ne arızası var demektir?

kısa devre

10-Floresan lamba göz kırpıyor fakat yanmıyorsa ne değiştirilmelidir?

starter

***Başarılar dilerim. Ders öğretmeni. Şenol KUMSAR***

**Adı: Soyadı :……….………**

**Sınıf ve Numarası:…………**

**GAZİPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MESEM)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Not Baremi- Sorular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOPLAM |
| Puanı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100/YÜZ |
| Alınan Puan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI E.E.T.ALANI TÜM DALLAR ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ DERSİ**

**11 ELK.1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI**

**Aşağıda verilen soruların cevaplarını bırakılan boşluklara yazınız. Not baremi yukarıda verilmiştir.**

**SORULAR**

1-Arıza gidermede kullanılan yöntemlerden koklayarak arıza tespiti hangi yöntemle arıza bulmaya girer?

……………………………………………….

2-Hangi diyagramda sadece girişler ve çıkışlar gösterilir?

……………………………………………….

3-Bir sürecin işlemlerinin, hareketlerinin, kararlarının ve depolama faaliyetlerinin grafiksel bir sunuma ne denir?

……………………………………………….

4-Eğer seri devrede, bir açık devre belirirse ne akışı olmaz.

……………………………………………….

5- 220V AC şebeke gerilimini daha düşük AC gerilime indiren elemanlara ne ad verilir?

……………………………………………….

6 .Sesi gerilime çeviren elemanlara ne ad verilir?

……………………………………………….

7. Ses sinyal gerilimini sese çeviren bir dönüştürücüye ne ad verilir?

……………………………………………….

8.Direncin dayanabileceği güç değeri aşılmışsa ne olabilir?

……………………………………………….

9-Devrede sigorta sürekli atıyorsa ne arızası var demektir?

……………………………………………….

10-Floresan lamba göz kırpıyor fakat yanmıyorsa ne değiştirilmelidir?

……………………………………………….

***Başarılar dilerm. Ders öğretmeni. Şenol KUMSAR***